|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Compañía: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Dirección: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Contacto: | |  | | | | | | | | | | | | | | Teléfono: | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | Fecha en la que se require: | | | |  | | | | |
| Email: | |  | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | Fecha de Muestreo: | | | | |  | | | |
| Orden de Compra No: | | | | | | |  | | | | | | | | | No. de Proyecto: | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | Muestreado Por: | | | |  | | | | |
| Requisitos Especiales: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | No. Jeringa: | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | No. Bote: | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **E**  **Q**  **U**  **I**  **P**  **O** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Modelo (Solo CDBC) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Número de Operaciones (Solo CDBC y Interruptor) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ubicación del Equipo:** | | | | | | | | |  | | | **No. de Serie:** | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Identificación del Equipo:** | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **M**  **U**  **E**  **S**  **T**  **R**  **A** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | Tipo (BioTemp, Envirotemp FR3, Midel eN 1204, Midel eN 1215) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| MIDEL® 7131  Envirotemp®200 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | Otro  R-Temp® | | | | | | | | | | | | | |
| Otro  WECOSOL  Transclean | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | Otro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESPIRACIÓN** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTADO** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricante | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | KVA | | | | |  | | | | | Impedancia | | | | | | | | | |  |
| Año | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Banco | | | | |  | | | | | Fase | | | | | | | | | |  |
| Volumen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | kV Alto | | | | |  | | | | | Temp Fluido°C | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | kV Bajo | | | | |  | | | | | Sabe el Contenido de PCB en ppm | | | | | | | | | |  |
| **Calidad del Equipo y Fluido Dieléctrico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paq. De Pruebas a Aceite de Transformador** | | | | | | | | | | | | | **Análisis Individuales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Básico (ASTM D3612C, D1533, D971, D974, D1500/D1524, D1816, y D4052) aceite, éster | | | | | | | | | | | | | Análisis de Gases Disueltos (ASTM D3612C) | | | | | | | | | | | | | | | | | Furanos (ASTM D5837) | | | | | | | | | | | | |
| Resistividad (ASTM D1169) | | | | | | | | | | | | | | | | | Metanol / Etanol (ASTM D8086) | | | | | | | | | | | | |
| Mejorado (Paquete “Básico” más ASTM D924 @ 25°C y D2668) Solo aceite mineral | | | | | | | | | | | | | 100°C  25°C | | | | | | | | | | | | | | | | | Inhibidor de Oxidación (ASTM D2668) | | | | | | | | | | | | |
| No.Color/Aspecto Visual (ASTM 1500/D1524) (Aceite, Éster) | | | | | | | | | | | | | | | | | PCB (EPA 8082a/ASTM D4059) | | | | | | | | | | | | |
| Exhaustivo (Paquete “Mejorado” más ASTM D6786 y D5837) Solo aceite mineral | | | | | | | | | | | | | No. Color/Aspecto Visual (ASTM D2129/D1524)  (Solo Silicón, Askarel y Perc) | | | | | | | | | | | | | | | | | Viscosidad (ASTM D445) | | | | | | | | | | | | |
| (Solo Silicon, Askarel y Perc) | | | | | | | | | | | | | | | | | 40°C  Otra | | | | | | |  | | | | | |  |
| Silicón (ASTM D3612C, D1533, D974, D2129/D1524, D21816, & D4052) | | | | | | | | | | | | | Gravedad Específica | | | | | | | | | | | | | | | | | Temperatura de Inflamación (ASTM D92) | | | | | | | | | | | | |
| ASTM D4052 ASTM D1298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Temperatura de Ignición (ASTM D92) | | | | | | | | | | | |
| Éster mejorado ( Paquete “Básico” más ASTM D924 @ 25°C) | | | | | | | | | | | | | Humedad en Aceite (ASTM D1533) | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluación Microscópica (AVO Diagnostics) | | | | | | | | | | | | |
| Ruptura Dieléctrica (ASTM D1816) | | | | | | | | | | | | | | | | | Conteo de Partículas (ASTM D6786) | | | | | | | | | | | | |
| 1mm  2mm | | | | | | | | | | | | | | | | | Pasivador (IEC 60666) | | | | | | | | | | | | |
| Éster Integral (“Ester Mejorado” Plus ASTM AD6786 & D5837) | | | | | | | | | | | | | Ruptura Dieléctrica (ASTM D877) | | | | | | | | | | | | | | | | | Temperatura de Escurrimiento (ASTM D97) | | | | | | | | | | | | |
| Factor de Potencia (ASTM D924) | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedimento y Lodo Soluble (ASTM D1698) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 25°C  100°C  Otra | | | | | | | | | | | | |  | | | | Metales de Falla (ASTM D7151) Todas o | | | | | | | | | | | | |
| Para paquetes de evaluación de diagnóstico diferentes al de transformador, visítenos en www.avodiagnotics.com para acceder a la hoja de datos de muestra específica para su necesidad y ubicación | | | | | | | | | | | | | Tensión Interfacial (ASTM D971) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ag Al Cu Fe Pb Si Sn Zn | | | | | | | | | | | | |
| Número Ácido (ASTM D974) | | | | | | | | | | | | | | | | | Metales de Desgaste (ASTM D7151) | | | | | | | | | | | | |
| Azufre Corrosivo | | | | | | | | | | | | | | | | | DBDS (IEC 62697) | | | | | | | | | | | | |
| ASTM D1275(copper)  ASTM(silver) D1275(silver) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| IEC62535 (CCD) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | | | | | | | Otro | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Solid Insulation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado de Polimerización (IEC 60450) | | | | | | | | | | | | | | | | | Humedad en Celulosa (IEC 60814) | | | | | | | | | | | | |

PR103FRM\_SP\_COA R11.docx